## Сводная 06.2023
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ" | [21 empty] | Приложение к письму АО "ММРП" №01/11-______ от ___.06.2023
Сводная таблица нагрузок по потребителям, включенным в графики временного отключения за 21 июня 2023 г.
Наименование организации | Задание по графику временного ограничения 2022-2023, квт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн
ПС-5 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (в работе фидера 15, 22, 28)
ООО "АББ" | 27 | 29.4 | 23.52 | 27.6 | 17.64 | 21.12 | 21.48 | 14.88 | 21.36 | 23.52 | 20.28 | 20.88 | 20.28 | 20.52 | 22.68 | 22.56 | 18.48 | 17.04 | 15.36 | 14.52 | 13.68 | 13.56 | 13.56 | 13.8 | 14.16 | 461.88 | 49.08
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 81 | 43.19 | 42.75 | 43.12 | 43.56 | 42.06 | 43.47 | 50.61 | 107.16 | 151.26 | 158.63 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 1330.47 | 174.91
ООО "Мурманский Судоремонтный завод" | 70 | 23.82 | 22.06 | 25.32 | 21.36 | 23.92 | 23.31 | 22.23 | 31.4 | 41.86 | 47.11 | 44.66 | 36.86 | 30.05 | 42.22 | 32.28 | 33.62 | 31.52 | 24.47 | 21.7 | 18.71 | 18.13 | 17.3 | 20.51 | 20.03 | 674.45 | 71.47
ООО " СРП Электросудоремонт" | 70 | 1.91 | 2.06 | 2.02 | 1.89 | 2.08 | 6.87 | 15.98 | 8.5 | 11.84 | 13.97 | 14.31 | 14.48 | 12.83 | 17.69 | 14.3 | 12.27 | 14.28 | 12.03 | 2.06 | 2.46 | 2.96 | 2.79 | 3.26 | 3.18 | 196.02 | 67.74
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Максима" | 70 | 4.24 | 4.42 | 4.08 | 5.04 | 4.14 | 4.2 | 4.14 | 4.64 | 7.28 | 9.3 | 10.24 | 8.46 | 8.44 | 9.44 | 9.64 | 9.2 | 6.18 | 3.44 | 2.6 | 2.6 | 2.68 | 3.66 | 5.48 | 4.5 | 138.04 | 13.44
ООО "Наяда" | 90 | 31.42 | 30.92 | 31.12 | 42.2 | 38.54 | 32.36 | 24.44 | 22.78 | 40.92 | 30.12 | 32.18 | 29.12 | 33.58 | 31.12 | 30.1 | 36.58 | 38.94 | 35.52 | 31 | 30.98 | 30.84 | 30.54 | 28.56 | 28.1 | 771.98 | 44.32
ООО "Судоремонт" | 30 | 5.61 | 5.58 | 5.73 | 5.7 | 10.32 | 5.94 | 6.21 | 8.76 | 16.62 | 17.79 | 17.04 | 18.06 | 11.16 | 13.32 | 14.13 | 15.6 | 17.76 | 16.68 | 15.42 | 13.62 | 7.53 | 7.32 | 7.35 | 7.38 | 270.63 | 17.7
ООО "Мурманские рыбопродукты" | 90 | 97.2 | 96.84 | 95.4 | 98.28 | 97.56 | 97.92 | 102.24 | 226.8 | 431.64 | 452.52 | 459 | 438.48 | 419.76 | 408.6 | 410.4 | 352.08 | 335.52 | 114.12 | 106.92 | 97.2 | 96.84 | 95.76 | 99 | 95.04 | 5325.12 | 387.72
ООО "Мурманский рыбоперерабатывающий комплекс"" | 20 | 1.24 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 2.14 | 1.86 | 2.74 | 1.06 | 1.9 | 1.36 | 1.9 | 1.72 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 1.06 | 1 | 1.34 | 33.18 | 4.3
ООО "Фишпродакс" | 15 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.88 | 3.88 | 6.4 | 16.04 | 53.16 | 16.2 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 103 | 0.36
ООО "Виадук" | 70 | 4.28 | 3.96 | 3.64 | 4.52 | 4.12 | 4.56 | 6.52 | 5.48 | 10.56 | 20.08 | 24.76 | 25.16 | 24.88 | 22.84 | 20.68 | 20.96 | 19.04 | 17.64 | 14.84 | 11.52 | 8.72 | 6.52 | 4.88 | 4.4 | 294.56 | 32.76
ООО "Боско-морепродукт" | 100 | 73.08 | 68.34 | 68.26 | 65.06 | 62.88 | 70.96 | 70.88 | 85.32 | 152.3 | 243.26 | 223.44 | 160.1 | 152.52 | 209.94 | 211.14 | 216.6 | 237.44 | 102.86 | 83.88 | 75.24 | 71.92 | 64.14 | 63.2 | 54.22 | 2886.98 | 413.8
ООО "СЗРК Мурманск" | 100 | 44.94 | 44.7 | 45.3 | 47.16 | 47.22 | 48.18 | 47.46 | 67.02 | 81.78 | 107.16 | 101.64 | 91.92 | 94.86 | 85.2 | 71.88 | 77.52 | 89.64 | 83.76 | 60.96 | 58.32 | 54.12 | 50.7 | 42.36 | 40.68 | 1584.48 | 124.8
Черкасов | 10 | 6.15 | 6.6 | 6.21 | 6.26 | 6.14 | 6.32 | 6.27 | 8.75 | 13.04 | 17.46 | 17.85 | 21.41 | 17.4 | 17.79 | 16.64 | 16.02 | 16.19 | 13.62 | 11.36 | 8.42 | 8.46 | 8.28 | 8.48 | 8.34 | 273.46 | 21.41
ООО СРК "Мурман" | 20 | 1.94 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 3.48 | 1.94 | 1.96 | 2.28 | 5.96 | 6.94 | 7.86 | 8.7 | 5.92 | 5.7 | 6.02 | 5.22 | 4.92 | 5.88 | 4.82 | 3.94 | 3.9 | 3.92 | 4.26 | 3.84 | 105.3 | 3.5
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
0
АО "ММРП" | 1008 | 333.83 | 333.89 | 353.37 | 396.83 | 403.26 | 402.66 | 411.33 | 510.44 | 502.24 | 470.64 | 463.27 | 441.15 | 451.71 | 500.63 | 537 | 530.2 | 498.93 | 504.87 | 531.42 | 528.65 | 501.26 | 498.38 | 483.47 | 485.06 | 11074.49 | 556.27
0
ИТОГО по ПС-5 | 1951 | 702.65 | 689.16 | 714.81 | 759.22 | 768.5 | 771.83 | 786.75 | 1112.29 | 1492.42 | 1617.76 | 1483.06 | 1363.99 | 1334.28 | 1448.3 | 1494.48 | 1405.64 | 1372.67 | 994.7 | 945.93 | 909.77 | 865.37 | 847.48 | 829.16 | 813.82 | 25524.04 | 1872.46
ПС-57 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (в работе фидера 16,9,15)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 300 | 14.01 | 14.49 | 14.94 | 13.44 | 13.95 | 15.18 | 197.22 | 564.03 | 624.03 | 583.41 | 585.45 | 215.55 | 235.23 | 209.73 | 190.68 | 74.07 | 30.09 | 30.03 | 25.32 | 30.72 | 38.73 | 27.48 | 17.22 | 17.61 | 3782.61 | 633.94
ИП Тумарева М.В. | 300 | 235.44 | 234.96 | 230.28 | 228.36 | 220.44 | 224.76 | 231 | 249.96 | 264.6 | 267.6 | 268.8 | 274.32 | 259.68 | 262.68 | 271.32 | 247.56 | 243.36 | 234.84 | 238.8 | 249.72 | 260.88 | 239.28 | 241.8 | 249.6 | 5930.04 | 339.72
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | 150 | 60.54 | 61.05 | 61.92 | 62.7 | 61.56 | 61.65 | 62.37 | 66.09 | 73.74 | 75.57 | 77.46 | 77.76 | 77.79 | 80.25 | 82.26 | 74.28 | 66.51 | 69.21 | 66.18 | 64.62 | 66.06 | 65.58 | 63.72 | 64.92 | 1643.79 | 114.0637
ООО АМК | 60 | 51.03 | 55.59 | 50.73 | 63.34 | 50.37 | 42.72 | 43.32 | 51.06 | 74.64 | 93.24 | 106.47 | 110.4 | 102.72 | 85.68 | 99.6 | 95.49 | 82.65 | 71.4 | 65.13 | 74.13 | 60.69 | 67.05 | 57.18 | 55.26 | 1709.89 | 79.32
ООО "Капитан Немо" | 400 | 97.44 | 99.84 | 100.56 | 101.76 | 96.72 | 108.24 | 139.68 | 309.36 | 554.16 | 614.88 | 593.52 | 590.4 | 547.2 | 495.84 | 502.32 | 496.08 | 498.96 | 537.6 | 520.32 | 508.8 | 503.28 | 487.68 | 468.24 | 340.32 | 9313.2 | 456.72
ЗАО " МСК " | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 280 | 260 | 280 | 260 | 220 | 240 | 300 | 280 | 280 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 5720 | 300
ООО "Первая стивидорная компания" | 30 | 5.28 | 6 | 7.2 | 7.2 | 7.92 | 8.28 | 7.8 | 5.88 | 16.44 | 49.08 | 47.04 | 30.6 | 20.64 | 42.96 | 31.32 | 36.12 | 25.08 | 46.08 | 47.76 | 35.16 | 8.4 | 5.04 | 6.24 | 11.04 | 514.56 | 90
ООО "Альбатрос" | 25 | 29.32 | 29.57 | 26.21 | 26.96 | 31.24 | 36.27 | 29.98 | 43.47 | 66.72 | 51.19 | 51.48 | 55.73 | 43.14 | 50.97 | 43.91 | 43.96 | 51.33 | 46.48 | 36.83 | 29.75 | 29.99 | 29.38 | 30.29 | 29.57 | 943.74 | 49.39
Косинов С.Н. | 10 | 1.42 | 1.5 | 1.6 | 1.38 | 1.46 | 1.76 | 1.38 | 1.38 | 1.56 | 1.8 | 2.3 | 2.32 | 3.12 | 2.36 | 2.52 | 2.46 | 2.24 | 2.26 | 2.34 | 1.5 | 1.48 | 1.8 | 1.46 | 1.44 | 44.84 | 6.98
УВО ВНГ России по Мурмаснколй области | 20 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 438.72 | 18.28
Мурманский ЦСМ | 10 | 5 | 4.98 | 5.58 | 8.22 | 8.16 | 8.7 | 8.98 | 10.06 | 11.12 | 11.12 | 10.88 | 10.76 | 11 | 9.18 | 8.52 | 5.18 | 3.44 | 2.74 | 1.98 | 1.86 | 1.78 | 2.04 | 1.96 | 2.02 | 155.26 | 13.6
Парус | 10 | 114.6 | 44.4 | 111.36 | 133.26 | 36.66 | 86.13 | 121.11 | 130.68 | 47.67 | 85.47 | 102.42 | 147.81 | 43.98 | 141.93 | 94.47 | 102.15 | 113.4 | 61.77 | 99.33 | 105.63 | 53.85 | 31.44 | 57.21 | 116.1 | 2182.83 | 161.58
Абрамян А.Ф. | 20 | 29.32 | 29.57 | 26.21 | 26.96 | 31.24 | 36.27 | 29.98 | 43.47 | 66.72 | 51.19 | 51.48 | 55.73 | 43.14 | 50.97 | 43.91 | 43.96 | 51.33 | 46.48 | 36.83 | 29.75 | 29.99 | 29.38 | 30.29 | 29.97 | 944.14 | 49.39
0
АО "ММРП" | [26 empty] | 0
| 1014 | 1256.22 | 1248.6 | 792.23 | 688.36 | 704.97 | 968.07 | 1227.5 | 1638.97 | 1529.2 | 1206.07 | 772.59 | 765.03 | 877.75 | 935.23 | 969.04 | 1020.48 | 1276.74 | 1377.73 | 1485.99 | 1413.94 | 1437.41 | 1405.26 | 1384.48 | 1353.5 | 27735.36 | 1100.07
0
ИТОГО по ПС-57 | [26 empty] | 0
| 2549 | 2137.9 | 2068.83 | 1667.1 | 1600.22 | 1502.97 | 1836.31 | 2338.6 | 3332.69 | 3628.88 | 3368.9 | 2968.17 | 2614.69 | 2503.67 | 2626.06 | 2658.15 | 2540.07 | 2743.41 | 2804.9 | 2865.09 | 2783.86 | 2730.82 | 2629.69 | 2598.37 | 2509.63 | 61058.98 | 2994.3437
И. о. главного инженера Е.А. Кожевников
Начальник энергохозяйства Е.А. Кожевников
В.С. Иванова 28-61-61

## Фактическая 06.2023
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ" | [22 empty] | Приложение к письму АО "ММРП" № 01/11-______ от ___.06.2023
Сводная ведомость электрических нагрузок за 21 июня 2023 г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн. | Рср. | Pmaxу | Pmax | Кзап.у | Кзап.в
ПС- 5 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 1552.8 | 1561.2 | 1616.4 | 1693.2 | 1677.6 | 1711.2 | 1840.8 | 2648.4 | 3097.2 | 3242.4 | 3278.4 | 3168 | 3272.4 | 3128.4 | 2863.2 | 2653.2 | 2587.2 | 2265.6 | 2038.8 | 1788 | 1670.4 | 1669.2 | 1608 | 1568.4 | 54200.4 | 2258.35 | 3278.4 | 3278.4 | 0.66613 | 0.66613 |  | ПС-5 максимальная 12630
| кВАрч | 879.6 | 919.2 | 1003.2 | 1056 | 988.8 | 1053.6 | 1039.2 | 1435.2 | 1573.2 | 1596 | 1675.2 | 1623.6 | 1599.6 | 1588.8 | 1394.4 | 1396.8 | 1352.4 | 1122 | 876 | 738 | 739.2 | 735.6 | 724.8 | 662.4 | 27772.8 | 1157.2
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 664.67 | 670.9 | 676.51 | 734.15 | 734.65 | 741.53 | 754.74 | 907.29 | 1033.19 | 990.61 | 1005.95 | 959.24 | 1062.51 | 963.75 | 965.83 | 1029.75 | 1044.55 | 946.42 | 905.02 | 839.13 | 805.43 | 808.43 | 761.05 | 770.24 | 20775.54 | 865.6475 |  | 1062.51
Нагрузка субабонентов | кВтч | 888.13 | 890.3 | 939.89 | 959.05 | 942.95 | 970.67 | 1086.06 | 1741.11 | 2064.01 | 2251.79 | 2272.45 | 2208.76 | 2209.89 | 2164.65 | 1897.37 | 1623.45 | 1542.65 | 1319.18 | 1133.78 | 948.87 | 864.97 | 860.77 | 846.95 | 798.16 | 33425.86 | 1392.7442 |  | 2272.45
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 1552.8 | 1561.2 | 1616.4 | 1693.2 | 1677.6 | 1711.2 | 1840.8 | 2648.4 | 3097.2 | 3242.4 | 3278.4 | 3168 | 3272.4 | 3128.4 | 2863.2 | 2653.2 | 2587.2 | 2265.6 | 2038.8 | 1788 | 1670.4 | 1669.2 | 1608 | 1568.4 | 54200.4 | 2258.35
Напряжение на шинах | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПС-57 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 2472.48 | 2389.92 | 1963.68 | 1892.4 | 1805.76 | 2116.32 | 2604.72 | 3305.52 | 3619.44 | 3460.32 | 3429.6 | 3060.96 | 2825.76 | 2979.84 | 2952.24 | 2822.88 | 2914.56 | 2975.28 | 3086.88 | 3047.04 | 2970.72 | 2816.88 | 2788.32 | 2692.8 | 66994.32 | 2791.23 | 3619.44 | 3619.44 | 0.69913 | 0.69913 |  | ПС-57 максиальная 9535
| кВАрч | 1643.04 | 1644.24 | 1308.24 | 1269.6 | 1248.24 | 1459.68 | 1674.24 | 1872.72 | 2129.52 | 2014.8 | 2017.2 | 1869.84 | 1765.2 | 1917.84 | 1864.8 | 1776.24 | 1819.68 | 1931.52 | 1982.88 | 1959.84 | 1946.88 | 1881.84 | 1855.2 | 1797.12 | 42650.4 | 1777.1
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 1971.33 | 1882.14 | 1461.78 | 1376.27 | 1314.33 | 1611.54 | 1881.84 | 2010.93 | 1934.16 | 1681.77 | 1658.25 | 1657.5 | 1476.03 | 1706.55 | 1679.19 | 1707.33 | 1900.92 | 1929.45 | 2071.2 | 2040.72 | 1994.61 | 1887.24 | 1898.91 | 1918.74 | 42652.93 | 1777.2054 |  | 2071.2
Нагрузка субабонентов | кВтч | 501.15 | 507.78 | 501.9 | 516.13 | 491.43 | 504.78 | 722.88 | 1294.59 | 1685.28 | 1778.55 | 1771.35 | 1403.46 | 1349.73 | 1273.29 | 1273.05 | 1115.55 | 1013.64 | 1045.83 | 1015.68 | 1006.32 | 976.11 | 929.64 | 889.41 | 774.06 | 24341.59 | 1014.2329 |  | 1778.55
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 2472.48 | 2389.92 | 1963.68 | 1892.4 | 1805.76 | 2116.32 | 2604.72 | 3305.52 | 3619.44 | 3460.32 | 3429.6 | 3060.96 | 2825.76 | 2979.84 | 2952.24 | 2822.88 | 2914.56 | 2975.28 | 3086.88 | 3047.04 | 2970.72 | 2816.88 | 2788.32 | 2692.8 | 66994.32 | 2791.43
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1
ПС-301 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 182.88 | 182.88 | 190.56 | 201.84 | 199.2 | 205.44 | 207.84 | 212.88 | 232.8 | 247.44 | 220.32 | 204.24 | 216.72 | 223.92 | 210.48 | 211.2 | 207.12 | 210 | 204.72 | 209.28 | 199.2 | 151.92 | 150.96 | 151.92 | 4835.76 | 201.49 | 247.44 | 247.44 | 0.83602 | 0.83602 |  | ПС-301 максимальная 1400
| кВАрч | 120.24 | 119.52 | 109.92 | 113.76 | 108.72 | 108.24 | 106.56 | 108.48 | 101.52 | 115.68 | 110.64 | 87.12 | 103.2 | 114.24 | 107.52 | 105.12 | 112.32 | 118.8 | 112.8 | 119.28 | 110.16 | 83.28 | 82.32 | 88.32 | 2567.76 | 106.99
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 22.55 | 24.05 | 22.25 | 22.67 | 22.37 | 22.37 | 22.73 | 24.83 | 44.33 | 49.97 | 37.31 | 36.19 | 27.36 | 36.15 | 31 | 29.51 | 17.17 | 15.89 | 15.66 | 15.61 | 15.21 | 14.58 | 14.58 | 15.11 | 599.45 | 24.9771 |  | 49.97
Нагрузка субабонентов | кВтч | 160.33 | 158.83 | 168.31 | 179.17 | 176.83 | 183.07 | 185.11 | 188.05 | 188.47 | 197.47 | 183.01 | 168.05 | 189.36 | 187.77 | 179.48 | 181.69 | 189.95 | 194.11 | 189.06 | 193.67 | 183.99 | 137.34 | 136.38 | 136.81 | 4236.31 | 176.5129 |  | 197.47
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 182.88 | 182.88 | 190.56 | 201.84 | 199.2 | 205.44 | 207.84 | 212.88 | 232.8 | 247.44 | 220.32 | 204.24 | 216.72 | 223.92 | 210.48 | 211.2 | 207.12 | 210 | 204.72 | 209.28 | 199.2 | 151.92 | 150.96 | 151.92 | 4835.76 | 201.49
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Всего | кВтч | 4208.16 | 4134 | 3770.64 | 3787.44 | 3682.56 | 4032.96 | 4653.36 | 6166.8 | 6949.44 | 6950.16 | 6928.32 | 6433.2 | 6314.88 | 6332.16 | 6025.92 | 5687.28 | 5708.88 | 5450.88 | 5330.4 | 5044.32 | 4840.32 | 4638 | 4547.28 | 4413.12 | 126030.48 | 5251.07 | 7145.28 | 7145.28 | 0.68645 | 0.68645 | 3439.92
| кВАрч | 2642.88 | 2682.96 | 2421.36 | 2439.36 | 2345.76 | 2621.52 | 2820 | 3416.4 | 3804.24 | 3726.48 | 3803.04 | 3580.56 | 3468 | 3620.88 | 3366.72 | 3278.16 | 3284.4 | 3172.32 | 2971.68 | 2817.12 | 2796.24 | 2700.72 | 2662.32 | 2547.84 | 72990.96 | 3041.29 |  |  |  |  | 1766.64
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 2658.55 | 2577.09 | 2160.54 | 2133.09 | 2071.35 | 2374.44 | 2659.31 | 2943.05 | 3011.68 | 2722.35 | 2701.51 | 2652.93 | 2565.9 | 2706.45 | 2676.02 | 2766.59 | 2962.64 | 2891.76 | 2991.88 | 2895.46 | 2815.25 | 2710.25 | 2674.54 | 2704.09 | 64026.72 | 2667.58 |  | 3011.68 |  |  | 1837.2463
Нагрузка субабонентов | кВтч | 1549.61 | 1556.91 | 1610.1 | 1654.35 | 1611.21 | 1658.52 | 1994.05 | 3223.75 | 3937.76 | 4227.81 | 4226.81 | 3780.27 | 3748.98 | 3625.71 | 3349.9 | 2920.69 | 2746.24 | 2559.12 | 2338.52 | 2148.86 | 2025.07 | 1927.75 | 1872.74 | 1709.03 | 62003.76 | 2583.49 |  | 4227.81 |  |  | 1602.6737
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 4208.16 | 4134 | 3770.64 | 3787.44 | 3682.56 | 4032.96 | 4653.36 | 6166.8 | 6949.44 | 6950.16 | 6928.32 | 6433.2 | 6314.88 | 6332.16 | 6025.92 | 5687.28 | 5708.88 | 5450.88 | 5330.4 | 5044.32 | 4840.32 | 4638 | 4547.28 | 4413.12 | 126031.48 | 5251.3117 |  |  |  |  | 3439.92
И. о. главного инженера Е.А. Кожевников
Начальник энергохозяйства Е.А. Кожевников
В.С.Иванова 28-61-61