График обслуживания и ремонта оборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ АО «ММРП» на 2016 год

| № | Номер подстанции | Напряжение, кВ | Район ММРП | Дата обследования и планового ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦРП | 6/0,4 | южный | 12.01.16-26.01.16 |  |
| 2 | РП-6 | 6 | южный | 28.01.16-04.02.16 |  |
| 3 | ТП-9 | 6/0,4 | южный | 08.02.16-22.02.16 |  |
| 4 | ТП-5 | 6/0,4 | южный | 25.02.16-10.03.16 |  |
| 5 | ТП-174 | 6/0,4 | южный | 14.03.16-28.03.16 |  |
| 6 | КТП-2 | 6/0,4 | южный | 01.04.16-15.04.16 |  |
| 7 | КТПН-2 | 6/0,4 | южный | 18.04.16-05.05.16 |  |
| 8 | КТПН-3 | 6/0,4 | южный | 12.05.16-26.05.16 |  |
| 9 | ТП-13а | 6/0,4 | южный | 30.05.16-13.06.16 |  |
| 10 | ТП-3 | 6/0,4 | южный | 15.06.16-29.06.16 |  |
| 11 | КТПН-4 | 6/0,4 | южный | 01.07.16-15.07.16 |  |
| 12 | КТПН-5 | 6/04 | южный | 18.07.16-01.08.16 |  |
| 13 | ТП-2 | 6/0,4 | южный | 08.08.16-22.08.16 |  |
| 14 | ТП-4 | 6/0,4 | южный | 24.08.16-07.09.16 |  |
| 15 | ТП-1 | 6/0,4 | южный | 12.09.16-26.09.16 |  |
| 16 | ТП-13б | 6/0,4 | южный | 28.09.16-12.10.16 |  |
| 17 | ТП-12 | 6/0,4 | южный | 17.10.16-31.10.16 |  |