## 3.1
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 0,4кВ
аллюминиевым проводом сечением 50 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 50 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 174*0,7*1,036*1,022 |  | 128.9609 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| С покрытием кирпичом |  |  |  |  | 35-50 | 137-151 | 160-174 | 143-157
| 700 м |  |  |  |  | 70-95 | 168-190 | 191-212 | 174-196
3 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.2,3 |  |  |  | 120-150 | 219-242 | 243-267 | 222-246
| сечением 50 мм2 , количество |  | 174*0,2*1,036 |  | 36.0528
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
С покрытием кирпичом
200 м
4 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.2,3
| сечением 50 мм2 , количество |  | 174*0,1*1,022 |  | 17.7828
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
С покрытием кирпичом
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 182.7965
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 182.7965 | 0.04% | 0.073119
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 182.7965 | 2.1% | 3.8387
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 182.7965 | 3% | 5.4839
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 192.1922
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
Расчет % составляющих стоимости строительства (без ПИР)
| Строительно-монтажные 88,7 % | 170.4745 | 7.18 | 1224.0068 | 1334.1674 | вид затрат | % согласно приложению №5 к УПС МРСК | % без ПИР
[6 empty] | строительно-монтажные | 82.5% | 88.7%
| Пусконаладочные работы 0,5% | 0.96096 | 20.07 | 19.2865 | 21.0223 | оборудование | 0% | 0%
[6 empty] | ПНР | 0.5% | 0.5%
| Прочие затраты 10,8 % | 20.7568 | 8.42 | 174.7719 | 190.5014 | Прочие | 10% | 10.8%
[6 empty] | ПИР | 7% | 0%
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 192.1922 |  | 1418.0652 | 1545.6911 | Итого | 100% | 100%
| Всего по расчёту |  |  |  | 1545.6911
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С3.1
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 50 мм2 с покрытием кирпичем
на уровне напряжения 0,4 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 1545691.059 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 218627
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 3.2
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 0,4кВ
аллюминиевым проводом сечением до 35 мм2 с покрытием кирпичем
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением до 35 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 160*0,7*1,036*1,022 |  | 118.5847
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
С покрытием кирпичом
700 м
3 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.2,3
| сечением до 35 мм2 , количество |  | 160*0,2*1,036 |  | 33.152
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
С покрытием кирпичом
200 м
4 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.2,3
| сечением до 35 мм2 , количество |  | 160*0,1*1,022 |  | 16.352
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
С покрытием кирпичом
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 168.0887
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 168.0887 | 0.04% | 0.067235
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 168.0887 | 2.1% | 3.5299
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 168.0887 | 3% | 5.0427
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 176.7285
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 156.7581 | 7.18 | 1125.5235 | 1226.8206
| Пусконаладочные работы 0,5% | 0.88364 | 20.07 | 17.7347 | 19.3308
| Прочие затраты 10,8 % | 19.0867 | 8.42 | 160.7098 | 175.1737
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 176.7285 |  | 1303.968 | 1421.3251
| Всего по расчёту |  |  |  | 1421.3251
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С3.2
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением до 35 мм2
на уровне напряжения 0,4 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 1421325.1117 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 201036
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 3.3
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 0,4кВ
аллюминиевым проводом сечением 70 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 70 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 191*0,7*1,036*1,022 |  | 141.5605 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| С покрытием кирпичом |  |  |  |  | 35-50 | 137-151 | 160-174 | 143-157
| 700 м |  |  |  |  | 70-95 | 168-190 | 191-212 | 174-196
3 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.2,3 |  |  |  | 120-150 | 219-242 | 243-267 | 222-246
| сечением 70 мм2 , количество |  | 191*0,2*1,036 |  | 39.5752
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
С покрытием кирпичом
200 м
4 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.2,3
| сечением 70 мм2 , количество |  | 191*0,1*1,022 |  | 19.5202
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
С покрытием кирпичом
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 200.6559
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 200.6559 | 0.04% | 0.080262
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 200.6559 | 2.1% | 4.2138
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 200.6559 | 3% | 6.0197
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 210.9696
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 187.13 | 7.18 | 1343.5937 | 1464.5171
| Пусконаладочные работы 0,5% | 1.0548 | 20.07 | 21.1708 | 23.0762
| Прочие затраты 10,8 % | 22.7847 | 8.42 | 191.8473 | 209.1136
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 210.9696 |  | 1556.6118 | 1696.7069
| Всего по расчёту |  |  |  | 1696.7069
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С3.3
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением до 70 мм2
на уровне напряжения 0,4 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 1696706.8521 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 239987
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 3.4
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 0,4кВ
аллюминиевым проводом сечением 95 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 95 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 212*0,7*1,036*1,022 |  | 157.1247 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| С покрытием кирпичом |  |  |  |  | 35-50 | 137-151 | 160-174 | 143-157
| 700 м |  |  |  |  | 70-95 | 168-190 | 191-212 | 174-196
3 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.2,3 |  |  |  | 120-150 | 219-242 | 243-267 | 222-246
| сечением 95 мм2 , количество |  | 212*0,2*1,036 |  | 43.9264
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
С покрытием кирпичом
200 м
4 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.2,3
| сечением 95 мм2 , количество |  | 212*0,1*1,022 |  | 21.6664
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
С покрытием кирпичом
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 222.7175
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 222.7175 | 0.04% | 0.089087
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 222.7175 | 2.1% | 4.6771
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 222.7175 | 3% | 6.6815
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 234.1652
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 207.7045 | 7.18 | 1491.3186 | 1625.5373
| Пусконаладочные работы 0,5% | 1.1708 | 20.07 | 23.4985 | 25.6133
| Прочие затраты 10,8 % | 25.2898 | 8.42 | 212.9405 | 232.1051
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 234.1652 |  | 1727.7576 | 1883.2558
| Всего по расчёту |  |  |  | 1883.2558
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С3.4
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 95 мм2
на уровне напряжения 0,4 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 1883255.773 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 266373
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 3.6
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 0,4кВ
аллюминиевым проводом сечением 150 мм2 и более
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 150 мм2 и более, количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 267*0,7*1,036*1,022 |  | 180.1005 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| С покрытием кирпичом |  |  |  |  | 35-50 | 137-151 | 160-174 | 143-157
| 700 м |  |  |  |  | 70-95 | 168-190 | 191-212 | 174-196
3 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.2,3 |  |  |  | 120-150 | 219-242 | 243-267 | 222-246
| сечением150 мм2 и более , количество |  | 267*0,2*1,036 |  | 55.3224
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
С покрытием кирпичом
200 м
4 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.2,3
| сечением 150 мм2 и более , количество |  | 267*0,1*1,022 |  | 27.2874
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
С покрытием кирпичом
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 262.7103
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 262.7103 | 0.04% | 0.10508
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 262.7103 | 2.1% | 5.5169
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 262.7103 | 3% | 7.8813
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 276.2136
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 245.0015 | 7.18 | 1759.1107 | 1917.4307
| Пусконаладочные работы 0,5% | 1.3811 | 20.07 | 27.718 | 30.2127
| Прочие затраты 10,8 % | 29.8311 | 8.42 | 251.1776 | 273.7836
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 276.2136 |  | 2038.0064 | 2221.4269
| Всего по расчёту |  |  |  | 2221.4269
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С3.6
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 150 мм2 и более
на уровне напряжения 0,4 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 2221426.9305 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 314205
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 3.5
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 0,4кВ
аллюминиевым проводом сечением 120 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 120 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 243*0,7*1,036*1,022 |  | 180.1005 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| С покрытием кирпичом |  |  |  |  | 35-50 | 137-151 | 160-174 | 143-157
| 700 м |  |  |  |  | 70-95 | 168-190 | 191-212 | 174-196
3 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.2,3 |  |  |  | 120-150 | 219-242 | 243-267 | 222-246
| сечением120 мм2 , количество |  | 243*0,2*1,036 |  | 50.3496
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
С покрытием кирпичом
200 м
4 | КЛ 0,4кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.2,3
| сечением120 мм2 , количество |  | 243*0,1*1,022 |  | 24.8346
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
С покрытием кирпичом
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 255.2847
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 255.2847 | 0.04% | 0.10211
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 255.2847 | 2.1% | 5.361
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 255.2847 | 3% | 7.6585
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 268.4064
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 238.0764 | 7.18 | 1709.3888 | 1863.2338
| Пусконаладочные работы 0,5% | 1.342 | 20.07 | 26.9346 | 29.3587
| Прочие затраты 10,8 % | 28.9879 | 8.42 | 244.078 | 266.045
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 268.4064 |  | 1980.4014 | 2158.6375
| Всего по расчёту |  |  |  | 2158.6375
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С3.5
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 120 мм2
на уровне напряжения 0,4 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 2158637.5134 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 305324
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 6.1
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 6 кВ
аллюминиевым проводом сечением 50 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 50 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 195,2*0,7*1,036*1,022 |  | 144.6733
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| 700 м |  |  |  |  | Тип используемого кабеля: ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ
3 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3 |  |  |  | 50-95 | 195,2-211,1 | 290,0-325,9
| сечением 50 мм2 , количество |  | 195,2*0,2*1,036 |  | 40.4454 | 120-150 | 225,1-250,7 | 334,0-410,3
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |  |  |  | 185-240 | 265,4-336,1 | 432,9-451,6
200 м
4 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 50 мм2 , количество |  | 195,2*0,1*1,022 |  | 19.9494
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 205.0682
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 205.0682 | 0.04% | 0.082027
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 205.0682 | 2.1% | 4.3064
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 205.0682 | 3% | 6.152
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 215.6087
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 191.2449 | 7.18 | 1373.1387 | 1496.7211
| Пусконаладочные работы 0,5% | 1.078 | 20.07 | 21.6363 | 23.5836
| Прочие затраты 10,8 % | 23.2857 | 8.42 | 196.066 | 213.7119
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 215.6087 |  | 1590.841 | 1734.0166
| Всего по расчёту |  |  |  | 1734.0166
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 6.2
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 6 кВ
аллюминиевым проводом сечением 95 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 95 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 211,1*0,7*1,036*1,022 |  | 156.4577
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| 700 м |  |  |  |  | Тип используемого кабеля: ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ
3 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3 |  |  |  | 95-95 | 195,2-211,1 | 290,0-325,9
| сечением 95 мм2 , количество |  | 211,1*0,2*1,036 |  | 43.7399 | 120-195 | 225,1-295,7 | 334,0-410,3
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |  |  |  | 185-240 | 265,4-336,1 | 432,9-451,6
200 м
4 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 95 мм2 , количество |  | 211,1*0,1*1,022 |  | 21.5744
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 221.772
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 221.772 | 0.04% | 0.088709
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 221.772 | 2.1% | 4.6572
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 221.772 | 3% | 6.6532
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 233.1711
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 206.8228 | 7.18 | 1484.9876 | 1618.6364
| Пусконаладочные работы 0,5% | 1.1659 | 20.07 | 23.3987 | 25.5046
| Прочие затраты 10,8 % | 25.1825 | 8.42 | 212.0365 | 231.1198
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 232.0053 |  | 1697.024 | 1875.2608
| Всего по расчёту |  |  |  | 1875.2608
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 6.3
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 6 кВ
аллюминиевым проводом сечением 120 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 120 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 225,1*0,7*1,036*1,022 |  | 166.8339
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| 700 м |  |  |  |  | Тип используемого кабеля: ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ
3 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3 |  |  |  | 50-95 | 195,2-211,1 | 290,0-325,9
| сечением 120 мм2 , количество |  | 225,1*0,2*1,036 |  | 46.6407 | 120-150 | 225,1-250,7 | 334,0-410,3
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |  |  |  | 185-240 | 265,4-336,1 | 432,9-451,6
200 м
4 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 120 мм2 , количество |  | 225,1*0,1*1,022 |  | 23.0052
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 236.4798
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 236.4798 | 0.04% | 0.094592
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 236.4798 | 2.1% | 4.9661
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 236.4798 | 3% | 7.0944
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 248.6349
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 220.5391 | 7.18 | 1583.4709 | 1725.9832
| Пусконаладочные работы 0,5% | 1.2432 | 20.07 | 24.9505 | 27.1961
| Прочие затраты 10,8 % | 26.8526 | 8.42 | 226.0986 | 246.4475
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 247.3917 |  | 1809.5695 | 1999.6268
| Всего по расчёту |  |  |  | 1999.6268
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 6.4
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 6 кВ
аллюминиевым проводом сечением 150 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 150 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 250,7*0,7*1,036*1,022 |  | 185.8074
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| 700 м |  |  |  |  | Тип используемого кабеля: ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ
3 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3 |  |  |  | 50-95 | 195,2-211,1 | 290,0-325,9
| сечением 150 мм2 , количество |  | 250,7*0,2*1,036 |  | 51.945 | 150-150 | 250,7-250,7 | 410,3,0-410,3
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |  |  |  | 185-240 | 265,4-336,1 | 432,9-451,6
200 м
4 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 150 мм2 , количество |  | 250,7*0,1*1,022 |  | 25.6215
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 263.374
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 263.374 | 0.04% | 0.10535
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 263.374 | 2.1% | 5.5309
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 263.374 | 3% | 7.9012
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 276.9114
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 245.6204 | 7.18 | 1763.5546 | 1922.2745
| Пусконаладочные работы 0,5% | 1.3846 | 20.07 | 27.7881 | 30.289
| Прочие затраты 10,8 % | 29.9064 | 8.42 | 251.8122 | 274.4753
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 275.5269 |  | 2015.3668 | 2227.0388
| Всего по расчёту |  |  |  | 2227.0388
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 6.5
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 6 кВ
аллюминиевым проводом сечением 185 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 185 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 265,4*0,7*1,036*1,022 |  | 196.7024
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| 700 м |  |  |  |  | Тип используемого кабеля: ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ
3 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3 |  |  |  | 50-95 | 195,2-211,1 | 290,0-325,9
| сечением 185 мм2 , количество |  | 265,4*0,2*1,036 |  | 54.9909 | 185 мм2 и более-185 мм2 и более | 265,4-265,4 | 432,9,0-432,9
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |  |  |  | 185-240 | 265,4-336,1 | 432,9-451,6
200 м
4 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 185 мм2 , количество |  | 265,4*0,1*1,022 |  | 27.1239
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 278.8171
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 278.8171 | 0.04% | 0.11153
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 278.8171 | 2.1% | 5.8552
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 278.8171 | 3% | 8.3645
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 293.1483
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 260.0226 | 7.18 | 1866.9621 | 2034.9887
| Пусконаладочные работы 0,5% | 1.4657 | 20.07 | 29.4174 | 32.065
| Прочие затраты 10,8 % | 31.66 | 8.42 | 266.5774 | 290.5693
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 293.1483 |  | 2162.9569 | 2357.623
| Всего по расчёту |  |  |  | 2357.623
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 6.6
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 6 кВ
аллюминиевым проводом сечением 240 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 240 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 336,1*0,7*1,036*1,022 |  | 249.102
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
700 м
3 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 240 мм2 , количество |  | 336,1*0,2*1,036 |  | 69.6399
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
200 м
4 | КЛ 6 кВ марка (ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ) | Тех.часть п.3
| сечением 240 мм2 , количество |  | 336,1*0,1*1,022 |  | 34.3494
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 353.0913
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 353.0913 | 0.04% | 0.14124
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 353.0913 | 2.1% | 7.4149
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 353.0913 | 3% | 10.5927
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 371.2402
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 329.2901 | 7.18 | 2364.3028 | 2577.09
| Пусконаладочные работы 0,5% | 1.8562 | 20.07 | 37.254 | 40.6068
| Прочие затраты 10,8 % | 40.0939 | 8.42 | 337.591 | 367.9742
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 371.2402 |  | 2739.1478 | 2985.6711
| Всего по расчёту |  |  |  | 2985.6711
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 6.7
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 6 кВ
аллюминиевым проводом сечением 50 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3
| сечением 50 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 288,1*0,7*1,036*1,022 |  | 213.5266
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| 700 м |  |  |  |  | Тип используемого кабеля: АСБ
3 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3 |  |  |  | 50-95 | 288,1-363,1 | 423,4-535,9
| сечением 50 мм2 , количество |  | 288,1*0,2*1,036 |  | 59.6943 | 120-150 | 427,4-474,2 | 619,7-788,5
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |  |  |  | 185-240 | 522,4-663,3 | 852,6-1108,5
200 м
4 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3
| сечением 50 мм2 , количество |  | 288,1*0,1*1,022 |  | 29.4438
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 302.6647
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 302.6647 | 0.04% | 0.12107
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 302.6647 | 2.1% | 6.356
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 302.6647 | 3% | 9.0799
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 318.2217
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 282.2626 | 7.18 | 2026.6457 | 2209.0439
| Пусконаладочные работы 0,5% | 1.5911 | 20.07 | 31.9335 | 34.8076
| Прочие затраты 10,8 % | 34.3679 | 8.42 | 289.3781 | 315.4221
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 318.2217 |  | 2347.9574 | 2559.2735
| Всего по расчёту |  |  |  | 2559.2735
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 6.8
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 6 кВ
аллюминиевым проводом сечением 95 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3
| сечением 95 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 363,1*0,7*1,036*1,022 |  | 269.1132
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| 700 м |  |  |  |  | Тип используемого кабеля: АСБ
3 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3 |  |  |  | 50-95 | 288,1-363,1 | 423,4-535,9
| сечением 95 мм2 , количество |  | 363,1*0,2*1,036 |  | 75.2343 | 120-150 | 427,4-474,2 | 619,7-788,5
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |  |  |  | 185-240 | 522,4-663,3 | 852,6-1108,5
200 м
4 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3
| сечением 95 мм2 , количество |  | 363,1*0,1*1,022 |  | 37.1088
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 381.4563
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 381.4563 | 0.04% | 0.15258
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 381.4563 | 2.1% | 8.0106
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 381.4563 | 3% | 11.4437
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 401.0632
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 355.743 | 7.18 | 2554.2349 | 2784.116
| Пусконаладочные работы 0,5% | 2.0053 | 20.07 | 40.2467 | 43.8689
| Прочие затраты 10,8 % | 43.3148 | 8.42 | 364.7108 | 397.5348
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 401.0632 |  | 2959.1924 | 3225.5197
| Всего по расчёту |  |  |  | 3225.5197
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 6.9
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 6 кВ
аллюминиевым проводом сечением 120 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3
| сечением 120 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 427,4*0,7*1,036*1,022 |  | 316.7694
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| 700 м |  |  |  |  | Тип используемого кабеля: АСБ
3 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3 |  |  |  | 50-95 | 288,1-363,1 | 423,4-535,9
| сечением 120 мм2 , количество |  | 427,4*0,2*1,036 |  | 88.5573 | 120-150 | 427,4-474,2 | 619,7-788,5
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |  |  |  | 185-240 | 522,4-663,3 | 852,6-1108,5
200 м
4 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3
| сечением 120 мм2 , количество |  | 427,4*0,1*1,022 |  | 43.6803
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 449.007
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 449.007 | 0.04% | 0.1796
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 449.007 | 2.1% | 9.4291
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 449.007 | 3% | 13.4702
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 472.0859
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 418.7402 | 7.18 | 3006.5546 | 3277.1446
| Пусконаладочные работы 0,5% | 2.3604 | 20.07 | 47.3738 | 51.6375
| Прочие затраты 10,8 % | 50.9853 | 8.42 | 429.296 | 467.9327
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 472.0859 |  | 3483.2245 | 3796.7147
| Всего по расчёту |  |  |  | 3796.7147
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 6.10
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 6 кВ
аллюминиевым проводом сечением 150 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3
| сечением 150 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 474,2*0,7*1,036*1,022 |  | 351.4554
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| 700 м |  |  |  |  | Тип используемого кабеля: АСБ
3 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3 |  |  |  | 50-95 | 288,1-363,1 | 423,4-535,9
| сечением 150 мм2 , количество |  | 474,2*0,2*1,036 |  | 98.2542 | 120-150 | 427,4-474,2 | 619,7-788,5
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |  |  |  | 185-240 | 522,4-663,3 | 852,6-1108,5
200 м
4 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3
| сечением 150 мм2 , количество |  | 474,2*0,1*1,022 |  | 48.4632
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 498.1729
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 498.1729 | 0.04% | 0.19927
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 498.1729 | 2.1% | 10.4616
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 498.1729 | 3% | 14.9452
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 523.779
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 464.592 | 7.18 | 3335.7703 | 3635.9896
| Пусконаладочные работы 0,5% | 2.6189 | 20.07 | 52.5612 | 57.2917
| Прочие затраты 10,8 % | 56.5681 | 8.42 | 476.3037 | 519.171
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 523.779 |  | 3864.6351 | 4212.4523
| Всего по расчёту |  |  |  | 4212.4523
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 6.11
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 6 кВ
аллюминиевым проводом сечением 185 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3
| сечением 185 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 522,4*0,7*1,036*1,022 |  | 387.1791
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| 700 м |  |  |  |  | Тип используемого кабеля: АСБ
3 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3 |  |  |  | 50-95 | 288,1-363,1 | 423,4-535,9
| сечением 185 мм2 , количество |  | 522,4*0,2*1,036 |  | 108.2413 | 120-150 | 427,4-474,2 | 619,7-788,5
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |  |  |  | 185-240 | 522,4-663,3 | 852,6-1108,5
200 м
4 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3
| сечением 185 мм2 , количество |  | 522,4*0,1*1,022 |  | 53.3893
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 548.8096
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 548.8096 | 0.04% | 0.21952
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 548.8096 | 2.1% | 11.525
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 548.8096 | 3% | 16.4643
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 577.0184
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 511.8154 | 7.18 | 3674.8342 | 4005.5693
| Пусконаладочные работы 0,5% | 2.8851 | 20.07 | 57.9038 | 63.1151
| Прочие затраты 10,8 % | 62.318 | 8.42 | 524.7175 | 571.9421
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 577.0184 |  | 4257.4555 | 4640.6265
| Всего по расчёту |  |  |  | 4640.6265
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## 6.12
Укрупненный расчет стоимости строительства КЛ 6 кВ
аллюминиевым проводом сечением 240 мм2
(расчёт на 1 км)
№№ | Состав затрат | Номер таблицы УПС |  | Расчёт затрат | Величина
затрат
пп |  |  |  |  | (тыс.руб)
1 | Расчистка просеки |  |  |  | 0
2 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3
| сечением 240 мм2 , количество | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением | 663,3*0,7*1,036*1,022 |  | 491.6077
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
| 700 м |  |  |  |  | Тип используемого кабеля: АСБ
3 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3 |  |  |  | 50-95 | 288,1-363,1 | 423,4-535,9
| сечением 240 мм2 , количество |  | 663,3*0,2*1,036 |  | 137.4358 | 120-150 | 427,4-474,2 | 619,7-788,5
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,036-Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |  |  |  | 185-240 | 522,4-663,3 | 852,6-1108,5
200 м
4 | КЛ 6 кВ марка (АСБ) | Тех.часть п.3
| сечением 240 мм2 , количество |  | 663,3*0,1*1,022 |  | 67.7893
| кабелей в траншее-1 шт. | 1,022-в условиях городской и промышленной застройки
100 м
| ИТОГО по п.2-п.4: |  |  |  | 696.8327
| Пусконаладочные работы | п.3.3 | 696.8327 | 0.04% | 0.27873
Прочие работы и затраты (зимнее удоро-
жание, страхование, подрядные торги,
перевозки рабочих,затраты
| связанные с командированием рабочих) | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4, п.2.4 | 696.8327 | 2.1% | 14.6335
| Непредвиденные затраты | п.3.3 | 696.8327 | 3% | 20.905
| ИТОГО в ценах 2000 года |  |  |  | 732.6499
| Составляющая стоимости строительства | Всего в ценах | Индекс перехода | Всего в ценах | Расчёт
|  |  | с коэф.накладных | 3 кв 2016г. | К=1,09
| (приложение №5 к УПС) | 2000 г (тыс.руб) | (*) | (тыс.руб.) | прил.2 п.26
| Строительно-монтажные 88,7 % | 649.8605 | 7.18 | 4665.9983 | 5085.9382
| Пусконаладочные работы 0,5% | 3.6632 | 20.07 | 73.5214 | 80.1383
| Прочие затраты 10,8 % | 79.1262 | 8.42 | 666.2425 | 726.2044
| ИТОГО по п.2-п.4: 100% | 732.6499 |  | 5405.7623 | 5892.2809
| Всего по расчёту |  |  |  | 5892.2809
* Индекс пересчёта III квартал 2016г.( Письмо Минстрой России Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016)
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С6.1
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 50 мм2
на уровне напряжения 6 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 1734016.6363 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 245264
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С6.2
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 95 мм2
на уровне напряжения 6 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 1875260.8193 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 265242
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С6.3
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 120 мм2
на уровне напряжения 6 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 1999626.7665 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 282833
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С6.4
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 150 мм2
на уровне напряжения 6 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 2227038.7844 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 314998
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С6.5
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 185 мм2
на уровне напряжения 6 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 2357623.029 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 333469
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С6.6
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 240 мм2
на уровне напряжения 6 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 2985671.0628 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 422301
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С6.7
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 50 мм2 (АСБ)
на уровне напряжения 6 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 2559273.5293 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 361991
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С6.8
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 95 мм2 (АСБ)
на уровне напряжения 6 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 3225519.6754 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 456226
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С6.9
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 120 мм2 (АСБ)
на уровне напряжения 6 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 3796714.7046 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 537018
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С6.10
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 150 мм2 (АСБ)
на уровне напряжения 6 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 4212452.2998 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 595821
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С6.11
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 185 мм2 (АСБ)
на уровне напряжения 6 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 4640626.4897 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 656383
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## С6.12
Вид работ: технологическое присодинение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи сечением 240 мм2 (АСБ)
на уровне напряжения 6 кВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина | Основание
1 | Расходы на строительство кабельных линий электропередачи | руб./км | 5892280.9162 | Итог сводного сметного расчета (без НДС в ценах 3 квартала 2016 года)
2 | Индекс на 2 квартал 2016 года к ФЕР-2001 | - | 7.07 | Минстрой России Письмо № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. (Мурманская область;подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)
3 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./км | 833420
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## Ставки
Приложение 1
Стандартизированные тарифные ставки на осуществление мероприятий «последней мили» по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителей к электрическим сетям на 2017 год
(в ценах 2001 года)
№ п/п | Наименование стандартизированной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки (без НДС)
|  | до 150 кВт (с 01.10.2017) | от 0 до 8900 кВт (по 30.09.2017) свыше 150 кВт (с 01.10.2017)
1 | С3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт, руб./км
1.1 | на уровне напряжения 0,4 кВ с алюминиевой токопроводящей жилой до 35 мм2 с покрытием кирпичом в траншее | 100518 | 201036
1.2 | на уровне напряжения 0,4 кВ с алюминиевой токопроводящей жилой 50 мм2 с покрытием кирпичом в траншее | 109314 | 218627
1.3 | на уровне напряжения 0,4 кВ с алюминиевой токопроводящей жилой 70 мм2 с покрытием кирпичом в траншее | 119994 | 239987
1.4 | на уровне напряжения 0,4 кВ с алюминиевой токопроводящей жилой 90 мм2 с покрытием кирпичом в траншее | 133187 | 266373
1.5 | на уровне напряжения 0,4 кВ с алюминиевой токопроводящей жилой 120 мм2 с покрытием кирпичом в траншее | 152662 | 305324
1.6 | на уровне напряжения 0,4 кВ с алюминиевой токопроводящей жилой 150 мм2 и более с покрытием кирпичом в траншее | 157103 | 314205
1.7 | на уровне напряжения 6(10) кВ сечением жил до 50 мм2 кабелем марки: ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 122632 | 245264
1.8 | на уровне напряжения 6(10) кВ сечением жил 95 мм2 кабелем марки: ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 132621 | 265242
1.9 | на уровне напряжения 6(10) кВсечением жил 120 мм2 кабелем марки: ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 141417 | 282833
1.10 | на уровне напряжения 6(10) кВ сечением жил 150 мм2 кабелем марки: ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 157499 | 314998
1.11 | на уровне напряжения 6(10) кВ сечение жил 185 мм2 кабелем марки: ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 166735 | 333469
1.12 | на уровне напряжения 6(10) кВ сечение жил 240 мм2 кабелем марки: ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 211151 | 422301
1.13 | на уровне напряжения 6(10) кВ сечением жил до 50 мм2 кабелем марки: АСБ | 180996 | 361991
1.14 | на уровне напряжения 6(10) кВ сечением жил 95 мм2 кабелем марки: АСБ | 228113 | 456226
1.15 | на уровне напряжения 6(10) кВ сечением жил 120 мм2 кабелем марки: АСБ | 268509 | 537018
1.16 | на уровне напряжения 6(10) кВ сечением жил 150 мм2 кабелем марки: АСБ | 297911 | 595821
1.17 | на уровне напряжения 6(10) кВ сечение жил 185 мм2 кабелем марки: АСБ | 328192 | 656383
1.18 | на уровне напряжения 6(10) кВ сечение жил 240 мм2 кабелем марки: АСБ | 416710 | 833420
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21

## за 1 кВт
Приложение 3
Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий «последней мили» по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителей к электрическим сетям на 2017 год
(в ценах периода регулирования)
| № п/п | Наименование стандартизированной ставки | Размер ставки, руб./кВт (без НДС)
|  |  | до 150 кВт (с 01.10.2017) | от 0 до 8900 кВт (по 30.09.2017) свыше 150 кВт (с 01.10.2017)
| 1 | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт
| 1.1 | на уровне напряжения 0,4 кВ | 3236 | 6473
| 1.2 | на уровне напряжения 6 кВ | 2668 | 5337
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С. А. Шаповалов
Ковалева А. А. 28-77-21