## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организации за 2023 год.
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | КТПН | 6 (6.3) | 10,00 2023.01.28 | 10,00 2023.01.28 | П | 0 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 10,00 2023.02.18 | 12,00 2023.02.18 | П | 2 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
3 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ФТП-1 | 6 (6.3) | 11,15 2023.03.13 | 11,25 2023.03.13 | П | 0.167 | КЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
4 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 15,10 2023.03.23 | 15,10 2023.03.23 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-9 | 6 (6.3) | 10,00 2023.03.24 | 10,00 2023.03.24 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-15 | 6 (6.3) | 11,15 2023.04.06 | 11,15 2023.04.06 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 09,00 2023.04.19 | 09,00 2023.04.19 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | КЛ | ТП-174 | 6 (6.3) | 05,30 2023.05.20 | 10,30 2023,05,20 | В | 5 | ТП-174 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77.9 |  | 20.05.2023 2 | 3.4.9.1 |  | 0
9 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | КЛ | Ф.28 | 6 (6.3) | 23,25 2023.05.10 | 00,30 2023.05.11 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф.28 | 2 |  | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 559.31 |  | 11.05.2023 1 | 3.4.9.1 |  | 0
10 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 09,00 2023.06.28 | 09,00 2023.06.28 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 09,00 2023.06.20 | 09,00 2023.06.20 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-17 | 6 (6.3) | 09,00 2023.07.08 | 13,00 2023.07.08 | П | 4 | ТП |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1
13 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 09,00 2023.08.24 | 09,00 2023.08.24 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 09,00 2023.08.16 | 09,00 2023.08.16 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 09,00 2023.09.08 | 09,00 2023.09.08 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 09,00 2023.09.14 | 09,00 2023.09.14 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 09,00 2023.11.10 | 09,00 2023.11.10 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 09,00 2023.12.08 | 09,00 2023.12.08 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 12.25 | х | х | х | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 935.21 |  | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 12.25 | х | х | х | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 6.08 | х | х | х | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
[5 empty] | Генеральный директор | [7 empty] | А.С.Громов
[7 empty] | Должность Ф.И.О. подпись |  |  | Подпись |  |  | Ф.И.О.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь