## Информация, раскрываемая в соответствии с пунктом 11 подпункт «б»  абзац 5,6,8,9,10

## « Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 :

- Договор покупки электрической энергии для компенсации потерь в электрических сетях АО «ММРП» с гарантирующим поставщиком не заключался. Весь объем потерь покупается  по договору энергоснабжения с АО «АтомЭнергоСбыт» № 511100142 вместе с объемом для собственных производственных нужд АО «ММРП» по нерегулируемым ценам, ежемесячно определяемыми гарантирующим поставщиком.

Все потери оплачиваются АО «ММРП» в полном объеме, покупатели (абоненты гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт») фактические потери порту не оплачивают.

Фактические потери, покупаемые АО «ММРП» по дог. № 511100142

| Год | Факт.потери, МкВтч | Потери в % отношении к общему поступлению электроэнергии | Затраты на оплату потерь, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 5,17 | 7,2 | 9,18 |
| 2011 | 3,22 | 4,7 | 6,11 |
| 2012 | 3,56 | 5,2 | 5,60 |
| 2013 | 3,18 | 4,8 | 5,52 |
| 2014 | 3,39 | 5,0 | 6,6 |
| 2015 | 2,26 | 3,51 | 4,54 |
| 2016 | 2,46 | 4,1 | 5,50 |
| 2017 | 1,810 | 2,9 | 4,77 |

- Фактический среднегодовой тариф на электроэнергию для АО «ММРП»:

| Год | Тариф руб/кВтч |
| --- | --- |
| 2010 | 1,7755 |
| 2011 | 1,89471928 |
| 2012 | 1,547874 |
| 2013 | 1,720189 |
| 2014 | 1,958122 |
| 2015 | 2,007430 |
| 2016 | 2,23679 |
| 2017 | 2,639515 |

3. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях АО «Мурманский морской рыбный порт».

| № п/п | Мероприятие | Срок внедрения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Равномерное снятие показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей. | Постоянно |  |
| 2. | Расчет и экспертиза нормативов технологических потерь электроэнергии на регулируемый период 2012г. | 2011г. | Собственные средства ОАО ММРП |
| 3. | Замена батарей статических конденсаторов (БСК) выбывших из строя | 2011-2015г. | Собственные средства ОАО ММРП |
| 4. | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях, т.е. введение электрообогрева в зимнее время. | 2011-2012г. | Собственные средства ОАО ММРП |
| 5. | Установка частотно-регулируемого привода электродвигателя на котел №2 | 2015г. | Собственные средства ОАО ММРП |
| 6. | Выявление хищений электроэнергии в результате проведения рейдов | постоянно |  |
| 7. | Установка приборов учета электроэнергии на объектах, по которым расчеты за потребленную электроэнергию ведутся по установленной мощности. | 2015-2017 | Собственные средства АО «ММРП» |
| 8. | Установка автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии с заменой приборов учета электроэнергии класса точности 2,0 на 1,0 или 0, 5. | 2016-2017 | Собственные средства АО «ММРП» |