## январь
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям АО "Мурманский морской рыбный порт"
за январь 2018 г.
Наименование сетевой организации: АО "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование ГП/: ОАО "КолАтомЭнергоСбыт"
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть АО ММРП | кВт.ч | 6894263 | 6681171 | 213092 | 0 | 0
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1 + п.2.2) | кВт.ч | 6894263 | 3169962 | 59550 | 3294577 | 370174
2.1 | Потребителям ГП (п.2.1.1 + п.2.1.2), в том числе: | кВт.ч | 3664751 | 0 | 0 | 3294577 | 370174
2.1.1 | Потребителям - юридическим лицам | кВт.ч | 3645033 | 0 | 0 | 3294577 | 350456
2.1.1.1 | в том числе передача смежным ТСО (в/ч 31326 " Оборонэнергосбыт") | кВт.ч | 6016 |  |  |  | 6016
2.1.2 | Гражданам - потребителям и приравненным к ним категориям потребителей | кВт.ч | 19718 | 0 | 0 | 0 | 19718
2.2 | Собственное потребление АО ММРП | кВт.ч | 3229512 | 3169962 | 59550 | 0 | 0
3 | в том числе потери в сетях факт: | кВт.ч | - | - | - | - | -
|  | % | - | - | - | - | -
Представитель АО "Мурманский морской рыбный порт"
Главный инженер | [6 empty] | ______________________/О.В.Заец/
М.П.
Представитель ПАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Представитель ГП : филиал "КолАтомЭнергоСбыт" | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Начальник энергохозяйства |  |  | _________________________________С.Н.Лычагов

## февраль
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям АО "Мурманский морской рыбный порт"
за Февраль 2017г.
Наименование сетевой организации: АО "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование ГП/: ОАО "КолАтомЭнергоСбыт""
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть АО "ММРП" | кВт.ч | 5586495 | 5408679 | 177816 | 0 | 0
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1 + п.2.2) | кВт.ч | 5574724 | 2157721 | 52033 | 3037929 | 327041
2.1 | Потребителям ГП (п.2.1.1 + п.2.1.2), в том числе: | кВт.ч | 3364970 | 0 | 0 | 3037929 | 327041
2.1.1 | Потребителям - юридическим лицам | кВт.ч | 3345674 | 0 | 0 | 3037929 | 307745
2.1.2 | Гражданам - потребителям и приравненным к ним категориям потребителей | кВт.ч | 19296 | 0 | 0 | 0 | 19296
2.2 | Собственное потребление АО "ММРП" | кВт.ч | 2209754 | 2157721 | 52033 | 0 | 0
2.3 | Отпущено в сеть ССО | кВт.ч | 11771 |  |  |  | 11771
3 | в том числе потери в сетях факт: | кВт.ч |  | - | - | - | -
|  | % | 0 | - | - | - | -
Представитель АО "Мурманский морской рыбный порт" | [6 empty] | ________________/О. В. Заец/
М.П.
Представитель ПАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Представитель ГП: филиал "КолАтомЭнергоСбыт" | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Главный энергетик |  |  | _________________________________А.Н. Титаренко

## март
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям АО "Мурманский морской рыбный порт"
за март 2018 г.
Наименование сетевой организации: АО "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование ГП/: АО "АтомЭнергоСбыт" филиал "КолАтомЭнергоСбыт"
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть АО "ММРП" | кВт.ч | 5753558 | 5561028 | 192530 | 0 | 0
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1 + п.2.2) | кВт.ч | 5753558 | 2233737 | 55656 | 3142394 | 321771
2.1 | Потребителям ГП (п.2.1.1 + п.2.1.2), в том числе: | кВт.ч | 3464165 | 0 | 0 | 3142394 | 321771
2.1.1 | Потребителям - юридическим лицам | кВт.ч | 3448511 | 0 | 0 | 3142394 | 306117
2.1.2 | Гражданам - потребителям и приравненным к ним категориям потребителей | кВт.ч | 15654 | 0 | 0 | 0 | 15654
2.2 | Собственное потребление АО "ММРП" | кВт.ч | 2289393 | 2233737 | 55656 | 0 | 0
2.3 | Отпущено в сеть ССО | кВт.ч | 17566 |  |  |  | 17566
3 | в том числе потери в сетях факт: | кВт.ч |  | - | - | - | -
|  | % | 0 | - | - | - | -
Представитель АО "Мурманский морской рыбный порт"
И.о.главного инженера | [6 empty] | ______________________/С.Н.Лычагов/
М.П.
Представитель ПАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Представитель ГП: филиал "КолАтомЭнергоСбыт" | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Главный энергетик
_________________________________А.Н.Титаренко

## апрель
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям АО "Мурманский морской рыбный порт"
за апрель 2018 г.
Наименование сетевой организации: АО "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование ГП/: АО "АтомЭнергоСбыт" филиал "КолАтомЭнергоСбыт"
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | -401
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть АО "ММРП" | кВт.ч | 4737314 | 4587186 | 150128 | 0 | 0
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1 + п.2.2) | кВт.ч | 4737314 | 1968726 | 41135 | 2512166 | 215287
2.1 | Потребителям ГП (п.2.1.1 + п.2.1.2), в том числе: | кВт.ч | 2727453 | 0 | 0 | 2512166 | 215287 |  |  | 3111734
2.1.1 | Потребителям - юридическим лицам | кВт.ч | 2714663 | 0 | 0 | 2512166 | 202497
2.1.2 | Гражданам - потребителям и приравненным к ним категориям потребителей | кВт.ч | 12790 | 0 | 0 | 0 | 12790
2.2 | Собственное потребление АО "ММРП" | кВт.ч | 2009861 | 1968726 | 41135 | 0 | 0 | 2618460 | 108993
2.3 | Отпущено в сеть ССО | кВт.ч | 401 |  |  |  | 401
3 | в том числе потери в сетях факт: | кВт.ч |  | - | - | - | -
|  | % | 0 | - | - | - | -
Представитель АО "Мурманский морской рыбный порт"
______________________/О. В. Заец/
М.П.
Представитель ПАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Представитель ГП: филиал "КолАтомЭнергоСбыт" | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Главный энергетик
_________________________________А.Н.Титаренко
Смышляев В.В. 28-64-67

## май
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям АО "Мурманский морской рыбный порт"
за июнь 2018 г.
Наименование сетевой организации: АО "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование ГП/: АО "АтомЭнергоСбыт" филиал "КолАтомЭнергоСбыт"
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть АО "ММРП" | кВт.ч | 3883307 | 3763126 | 120181 | 0 | 0
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1 + п.2.2) | кВт.ч | 3883307 | 1495831 | 34394 | 2197882 | 155200
2.1 | Потребителям ГП (п.2.1.1 + п.2.1.2), в том числе: | кВт.ч | 2353082 | 0 | 0 | 2197882 | 155200
2.1.1 | Потребителям - юридическим лицам | кВт.ч | 2344691 | 0 | 0 | 2197882 | 146809
2.1.2 | Гражданам - потребителям и приравненным к ним категориям потребителей | кВт.ч | 8391 | 0 | 0 | 0 | 8391
2.2 | Собственное потребление АО "ММРП" | кВт.ч | 1530225 | 1495831 | 34394 | 0 | 0
2.3 | Отпущено в сеть ССО | кВт.ч | 2005 |  |  |  | 2005
3 | в том числе потери в сетях факт: | кВт.ч | 0 | - | - | - | -
|  | % | 0 | - | - | - | -
Представитель АО "Мурманский морской рыбный порт"
______________________/О. В. Заец/
М.П.
[8 empty] | Главный энергетик | _________________________________А.Н.Титаренко
Представитель ПАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Представитель ГП: филиал "КолАтомЭнергоСбыт" | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
_________________________________С.Н.Лычагов
Смышляев В.В. 28-64-67

## июнь
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям АО "Мурманский морской рыбный порт"
за июнь 2018 г.
Наименование сетевой организации: АО "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование ГП/: ОАО "КолАтомЭнергоСбыт""
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть АО "ММРП" | кВт.ч | 3502214 | 3394883 | 107331 | 0 | 0
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1 + п.2.2) | кВт.ч | 3502214 | 1352148 | 19065 | 2019129 | 111872
2.1 | Потребителям ГП (п.2.1.1 + п.2.1.2), в том числе: | кВт.ч | 2131001 | 0 | 0 | 2019129 | 111872
2.1.1 | Потребителям - юридическим лицам | кВт.ч | 2122890 | 0 | 0 | 2019129 | 103761
2.1.2 | Гражданам - потребителям и приравненным к ним категориям потребителей | кВт.ч | 8111 | 0 | 0 | 0 | 8111
2.2 | Собственное потребление АО "ММРП" | кВт.ч | 1371213 | 1352148 | 19065 | 0 | 0
2.3 | Отпущено в сеть ССО | кВт.ч | 561 |  |  |  | 561
3 | в том числе потери в сетях факт: | кВт.ч | 0 | - | - | - | -
|  | % | 0 | - | - | - | -
Представитель АО "Мурманский морской рыбный порт"
______________________/О. В. Заец/
М.П.
Представитель ПАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Представитель ГП: филиал "КолАтомЭнергоСбыт" | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Начальника энергохозяйства
_________________________________С.Н.Лычагов
Смышляев В.В. 28-64-67

## июль
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям АО "Мурманский морской рыбный порт"
за июль 2018 г.
Наименование сетевой организации: АО "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование ГП/: ОАО "КолАтомЭнергоСбыт""
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть АО "ММРП" | кВт.ч | 3024095 | 2917563 | 104532 | 0 | 0
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1 + п.2.2) | кВт.ч | 3024095 | 1186682 | 21189 | 1710609 | 105615
2.1 | Потребителям ГП (п.2.1.1 + п.2.1.2), в том числе: | кВт.ч | 1816224 | 0 | 0 | 1710609 | 105615
2.1.1 | Потребителям - юридическим лицам | кВт.ч | 1809749 | 0 | 0 | 1710609 | 99140
2.1.2 | Гражданам - потребителям и приравненным к ним категориям потребителей | кВт.ч | 6475 | 0 | 0 | 0 | 6475
2.2 | Собственное потребление АО "ММРП" | кВт.ч | 1207871 | 1186682 | 21189 | 0 | 0
2.3 | Отпущено в сеть ССО | кВт.ч | 702 |  |  |  | 702
3 | в том числе потери в сетях факт: | кВт.ч | 0 | - | - | - | -
|  | % | 0 | - | - | - | -
Представитель АО "Мурманский морской рыбный порт"
______________________/О. В. Заец/
М.П.
Представитель ПАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Представитель ГП: филиал "КолАтомЭнергоСбыт" | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Смышляев В.В. (8152) 28-64-67

## август
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям АО "Мурманский морской рыбный порт"
за Август 2018г.
Наименование сетевой организации: АО "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование ГП/: ОАО "КолАтомЭнергоСбыт""
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть АО "ММРП" | кВт.ч | 3003261 | 2920230 | 83031 | 0 | 0
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1 + п.2.2) | кВт.ч | 3003261 | 1245381 | 15850 | 1647139 | 94891
2.1 | Потребителям ГП (п.2.1.1 + п.2.1.2), в том числе: | кВт.ч | 1742030 | 0 | 0 | 1647139 | 94891
2.1.1 | Потребителям - юридическим лицам | кВт.ч | 1735660 | 0 | 0 | 1647139 | 88521
2.1.2 | Гражданам - потребителям и приравненным к ним категориям потребителей | кВт.ч | 6370 | 0 | 0 | 0 | 6370
2.2 | Собственное потребление АО "ММРП" | кВт.ч | 1261231 | 1245381 | 15850 | 0 | 0
2.3 | Отпущено в сеть ССО | кВт.ч | 1564 |  |  |  | 1564
3 | в том числе потери в сетях факт: | кВт.ч
|  | % | 0 | - | - | - | -
Представитель АО "Мурманский морской рыбный порт" | [6 empty] | ________________/О. В. Заец/
М.П.
Представитель ПАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Представитель ГП: филиал "КолАтомЭнергоСбыт" | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Смышляев В.В. 28-64-67

## сентябрь
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям АО "Мурманский морской рыбный порт"
за Сентябрь 2017г.
Наименование сетевой организации: АО "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование ГП/: ОАО "КолАтомЭнергоСбыт""
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 3704072
1 | Отпущено в сеть АО "ММРП" | кВт.ч | 3704072 | 3611765 | 92307 | 0 | 0
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1 + п.2.2) | кВт.ч | 3699440 | 1389982 | 27010 | 2158050 | 124398 | Проверочные формулы не для печати
2.1 | Потребителям ГП (п.2.1.1 + п.2.1.2), в том числе: | кВт.ч | 2282448 | 0 | 0 | 2158050 | 124398 | 3704072 | общий отпуск в сеть ММРП |  | 3704072 |  | 0
2.1.1 | Потребителям - юридическим лицам | кВт.ч | 2272929 | 0 | 0 | 2158050 | 114879 | 2287076 | итого из 4 Р |  | 2287080 |  | -4
2.1.2 | Гражданам - потребителям и приравненным к ним категориям потребителей | кВт.ч | 9519 | 0 | 0 | 0 | 9519
2.2 | Собственное потребление АО "ММРП" | кВт.ч | 1416992 | 1389982 | 27010 | 0 | 0 |  | 2221783 | 65297 |  | 129030
2.3 | Отпущено в сеть ССО | кВт.ч | 4632 |  |  |  | 4632
3 | в том числе потери в сетях факт: | кВт.ч | 3125 | - | - | - | - |  |  |  | 129030
|  | % | 0.084367 | - | - | - | -
Представитель АО "Мурманский морской рыбный порт" | [6 empty] | ________________/О. В. Заец/
[7 empty] | М.П. |  |  | 3257299
Представитель ПАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Представитель ГП: филиал "КолАтомЭнергоСбыт" | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Начальника энергохозяйства |  |  | _________________________________С.Н.Лычагов

## Октябрь
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям АО "Мурманский морской рыбный порт"
за Октябрь 2017г.
Наименование сетевой организации: АО "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование ГП/: ОАО "КолАтомЭнергоСбыт""
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть АО "ММРП" | кВт.ч | 4571026 | 4419386 | 151640 | 0 | 0 |  | 5695
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1 + п.2.2) | кВт.ч | 4565331 | 1790666 | 49641 | 2518964 | 206060 | Проверочные формулы не для печати
2.1 | Потребителям ГП (п.2.1.1 + п.2.1.2), в том числе: | кВт.ч | 2725024 | 0 | 0 | 2518964 | 206060 | 4571026 | общий отпуск в сеть ММРП |  | 4571026 | 0
2.1.1 | Потребителям - юридическим лицам | кВт.ч | 2716166 | 0 | 0 | 2518964 | 197202 | 2730719 | итого из 4 Р |  | 2730719 | 0
2.1.2 | Гражданам - потребителям и приравненным к ним категориям потребителей | кВт.ч | 8858 | 0 | 0 | 0 | 8858 | 2730719
2.2 | Собственное потребление АО "ММРП" | кВт.ч | 1840307 | 1790666 | 49641 | 0 | 0 |  |  | 5695
2.3 | Отпущено в сеть ССО | кВт.ч | 5695 |  |  |  | 5695
3 | в том числе потери в сетях факт: | кВт.ч | 154199 | - | - | - | -
|  | % | 3.3734 | - | - | - | -
Представитель АО "Мурманский морской рыбный порт" | [6 empty] | ________________/О. В. Заец/
М.П.
Представитель ПАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Представитель ГП: филиал "КолАтомЭнергоСбыт" | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Начальника энергохозяйства |  |  | _________________________________С.Н.Лычагов

## Ноябрь
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям АО "Мурманский морской рыбный порт"
за Ноябрь 2017г.
Наименование сетевой организации: АО "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование ГП/: ОАО "КолАтомЭнергоСбыт""
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть АО "ММРП" | кВт.ч | 5317929 | 5141070 | 176859 | 0 | 0
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1 + п.2.2) | кВт.ч | 5310429 | 1925409 | 63107 | 3088244 | 233669 | Проверочные формулы не для печати
2.1 | Потребителям ГП (п.2.1.1 + п.2.1.2), в том числе: | кВт.ч | 3321913 | 0 | 0 | 3088244 | 233669 | 5317929 | общий отпуск в сеть ММРП |  | 5317929 | 0
2.1.1 | Потребителям - юридическим лицам | кВт.ч | 3306603 | 0 | 0 | 3088244 | 218359 | 3329413 | итого из 4 Р |  | 3329413 | 0
2.1.2 | Гражданам - потребителям и приравненным к ним категориям потребителей | кВт.ч | 15310 | 0 | 0 | 0 | 15310
2.2 | Собственное потребление АО "ММРП" | кВт.ч | 1988516 | 1925409 | 63107 | 0 | 0 |  |  | 7500
2.3 | Отпущено в сеть ССО | кВт.ч | 7500 |  |  |  | 7500
3 | в том числе потери в сетях факт: | кВт.ч | 99478 | - | - | - | -
|  | % | 1.8706 | - | - | - | -
Представитель АО "Мурманский морской рыбный порт" | [6 empty] | ________________/О. В. Заец/
М.П.
Представитель ПАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Представитель ГП: филиал "КолАтомЭнергоСбыт" | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Начальника энергохозяйства |  |  | _________________________________С.Н.Лычагов

## декабрь
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям АО "Мурманский морской рыбный порт"
за Декабрь 2017г.
Наименование сетевой организации: АО "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование ГП/: ОАО "КолАтомЭнергоСбыт""
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть АО "ММРП" | кВт.ч | 5575023 | 5354756 | 220267 | 0 | 0
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1 + п.2.2) | кВт.ч | 5564656 | 1910156 | 58312 | 3300987 | 295201
2.1 | Потребителям ГП (п.2.1.1 + п.2.1.2), в том числе: | кВт.ч | 3596188 | 0 | 0 | 3300987 | 295201
2.1.1 | Потребителям - юридическим лицам | кВт.ч | 3577702 | 0 | 0 | 3300987 | 276715
2.1.2 | Гражданам - потребителям и приравненным к ним категориям потребителей | кВт.ч | 18486 | 0 | 0 | 0 | 18486
2.2 | Собственное потребление АО "ММРП" | кВт.ч | 1968468 | 1910156 | 58312 | 0 | 0
2.3 | Отпущено в сеть ССО | кВт.ч | 10367 |  |  |  | 10367
3 | в том числе потери в сетях факт: | кВт.ч | 27005 | - | - | - | -
|  | % | 0.48439 | - | - | - | -
Представитель АО "Мурманский морской рыбный порт" | [6 empty] | ________________/О. В. Заец/
М.П.
Представитель ПАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Представитель ГП: филиал "КолАтомЭнергоСбыт" | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Начальника энергохозяйства |  |  | _________________________________С.Н.Лычагов

## год 2016
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям АО "Мурманский морской рыбный порт"
за год 2017 г.
Наименование сетевой организации: АО "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование ГП/: ОАО "КолАтомЭнергоСбыт""
№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть ОАО ММРП | кВт.ч | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1 + п.2.2) | кВт.ч | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Потребителям ГП (п.2.1.1 + п.2.1.2), в том числе: | кВт.ч | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2.1.1 | Потребителям - юридическим лицам | кВт.ч | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2.1.1.1 | в том числе передача смежным ТСО (в/ч 77360-К "Оборонэнергосбыт") | кВт.ч | #REF! |  |  |  | #REF!
2.1.2 | Гражданам - потребителям и приравненным к ним категориям потребителей | кВт.ч | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
2.2 | Собственное потребление ОАО ММРП | кВт.ч | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
3 | в том числе потери в сетях факт: | кВт.ч | #REF! |  |  | - | -
|  | % | #REF! | - | - | - | -
Представитель АО "Мурманский морской рыбный порт"
| Главный инженер | [5 empty] | ______________________/О. В. Заец/
М.П.
Представитель ПАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Представитель ГП : филиал "КолАтомЭнергоСбыт" | [6 empty] | _________________________ /_____________/
М.П.
Главный энергетик-начальник энергохозяйства
_________________________________С.А.Шаповалов